| Опросный лист на проектирование и изготовление накопительной емкости, пожарного резервуара, топливной емкости |  |  | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (812) 329-9878 МОСКВА (499) 350-3665 Екатеринбург (343) 386-1934 РЕГИОНЫ 8 800 700-4887 info@flotenk.ru, www.flotenk.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  |  |  |
|  | Адрес/наименование объекта |  |  |  |
|  | Стадия объекта |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |
|  | Телефон / факс / e-mail |  |  |  |

| № | Вопрос | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем емкости — пожарный резервуар | м.куб. |  |
| 2 | Предполагаемый диаметр емкости, D | мм |  |
| 3 | Вертикальная или горизонтальная емкость |  |  |
| 4 | Установка емкости: наземная, подземная, в помещении, автомобиль |  |  |
| 5 | Тип или химсостав жидкости |  |  |
| 6 | Максимальная температура жидкости | ° С |  |
| 7 | Возможное максимальное внутреннее давление | кг/см2 |  |
| 8 | Глубина залегания подводящей трубы для подземной установки, h | мм |  |
| 9 | Диаметр входящей трубы, D вх | мм |  |
| 10 | Тип грунта: |  |  |
|  | - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |  |
|  | - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450 |  |  |
|  | - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |  |

Специальные требования:

* Окончательное значение устанавливает производитель

Дата: ________________________ 		Подпись: ____________________________